ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на водно-распределительные устройства и распределительные силовые  шкафы (ВРУ, ШРС)

	Характеристики
	Ненужное зачеркнуть, проставить значения
	Принципиальная схема первичных соединений
	Принципиальная схема БУО
	Расположение аппаратов в корпусе

	Серия (нужное отметить)
	                       ВРУ
	                     ШРС
	
	
	

	Вид установки шкафа (нужное отметить)
	утопленное
	навесное
	напольное
	
	
	

	Степень защиты (нужное отметить)
	IP31
	IP54
	
	
	

	Шина (нужное отметить)
	Медь
	Алюминий
	
	
	

	Блок управления освещением 
	
	
	
	
	

	Ввод
	Марка рубильника (нужное отметить)
	                       ВР
	ПЦ(РЦ)
	
	
	

	
	Марка автомата*
	
	
	
	
	

	
	Тип рубильника (нужное отметить)
	на 1 направление
	на 2 направления
	
	
	

	
	Расположение рубильника**
	Вверху
	Внизу
	
	
	

	
	Исполнение рубильника
	внутренний
	выносной
	
	
	

	
	Рабочий ток, А
	
	
	
	

	
	Ток плавких вставок, А
	
	
	
	

	
	Iн. трансформаторов тока
	
	
	
	

	
	Тип счетчика
	
	
	
	

	
	Сечение кабеля
	
	
	
	

	Отходящие линии
	Ток плавких вставок, А 

(для предохранителей)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ток расцепителя* 

(для автоматов)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кол-во групп 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Iн. трансформаторов тока
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тип счетчика на отходящей линии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cечение кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Возможно изготовление на автоматах                                                                                                                                     Изготовление в корпусах модульного исполнения (Уточнить у менеджера)
**Если допускает конструкция (Уточнить у менеджера)
ПРИМЕЧАНИЯ__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата «____» ________________________ 20__г.                                   Подпись заказчика______________                       Заявку принял менеджер (Ф.И.О., подпись)  ________________________
