	Тип КТП
	Столбовая (С)
	Мачтовая (М)
	Киосковая (К)

	Исполнение
	Тупиковая (Т)
	Проходная (П)

	Исполнение ввода ВН
	Воздушный (В)
	Кабельный (К)

	Исполнение вывода НН
	Воздушный (В)
	Кабельный (К)

	Количество трансформаторов
	Один
	Два

	Тип трансформатора
	ТМГ
	ТМГСУ
	Другой (указать):

	Мощность тр-ра(кВА)
	25
	40
	63
	100
	160
	250
	400
	630
	1000
	1250
	1600

	Группа соединения обмоток
	∆/Y
	Y/Yн
	Y/Z

	Напряжение РУВН(кВ)
	6
	10

	Вводной коммутационный аппарат в РУВН 
	РЛНД
	ВНА
	ВНР
	ВНВР
	Другой (указать):

	Защита трансформатора плавкими вставками
	Да
	Нет

	Наличие ОПН-6(10) в РУВН
	Да
	Нет

	Секционирование в РУВН
	Да
	Нет

	Наличие группы учета в РУВН 6 (10) кВ
	Да
	Нет

	Вводной коммутационный аппарат в РУНН
	ВР32
	РЕ19
	ВА____________
	Другой (указать):

	Номинал вводного коммутационного аппарата РУНН(А)
	100
	160
	250
	400
	630
	1000
	1600
	2000
	2500

	Секционирование в РУНН
	Да
	Нет

	Наличие АВР в РУНН
	Да (указать номинал):
	Нет

	Наличие группы учета по вводу в РУНН
	Активная
	Реактивная
	Активно-реактивная
	Нет

	Тип счетчика(по умолчанию Меркурий 230АМ-03)
	Другой (указать): 

	Наличие фидера уличного освещения (номинал)
	ДА  (16 А  /  25 А)
	Нет

	Наличие группы учета на фидере уличного освещения
	Да (указать тип счетчика):
	Нет

	Приборы контроля на вводе РУНН
	Вольтметр
	Амперметры
	Нет

	Наличие ОПН-0,4 в РУНН
	Да
	Нет

	Тип аппаратов отходящих линий
	ВР32+ППН
	РПС
	АЕ________
	ВА__
	Другой (указать):

	Номинал (А) и количество (шт.) коммутационных аппаратов отходящих линий в РУНН

	
	16
	25
	31,5
	40
	63
	80
	100
	125
	160
	200
	250
	320
	400
	630
	1000
	1600

	Тр-р1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тр-р2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наличие коридоров обслуживания
	РУВН
	РУНН
	Нет

	Трансформатор входит в комплект поставки
	Да
	Нет

	РЛНД входит в комплект поставки
	Да
	Нет

	Дополнительные требования
	


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КТП
Заказчик: _______________________________

Адрес: ___________________________________            
Конт. тел.: _______________________________            
Должность: ______________________________

ФИО: ___________________________________
