ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПКУ

(Пункт Коммерческого Учета)


Сведения о заказчике:

Организация:___________________________________________________________________________________________________

Тел.:_____________________________________________________e-mail:________________________________________________

Контактное лицо:_______________________________________________________________________________________________

Внимание!

При некорректном заполнении, либо при отсутствии выбора позиций производитель оставляет право выбора за собой!
Номинальное напряжение сети, кВ�
6�
10�
�
Схема измерения�
2ТТ+2ТН�
2ТТ+3ТН�
3ТТ+3ТН�
�
Номинальное напряжение первичной обмотки ТН, кВ�
6�
6,3�
6,6�
6,9�
10�
11�
�
Класс точности вторичной обмотки ТН�
0,2�
0,5�
�
Номинальный первичный ток ТТ, А�
5�
10�
15�
20�
50�
75�
100�
200�
300�
400�
600�
�
Класс точности измерительной обмотки ТТ�
0,2�
0,5�
0,2S�
0,5S�
�
Тип счетчика�



 (указать марку)____________________________________________________________�
�
�
Активный�
Реактивный�
Активно-реактивный�
�
Класс точности счетчика�
0,2�
0,5�
0,2S�
0,5S�
�
Тип интерфейса�
Нет�
RS-485�
RS-232�
CAN�
�
Интеграция в АСКУЭ�
Нет�
Да (тип модема)__________________________________�
�
Способ передачи данных�
GSM�
GPRS�
Радиомодем�
�
Крепление ПКУ�
На опоре�
Другой (указать)_________________________________�
�
Рама для установки ПКУ в комплекте�
Нет�
Да�
�
ОПН в комплекте�
Нет�
Да, 1 комплект�
Да, 2 комплекта�
�
Рама для установки ОПН в комплекте�
Нет�
Да�
�
Разъединитель РЛНД в комплекте�
Нет�
Да�
�
Рама для установки РЛНД в комплекте�
Нет�
Да�
�
Дополнительные требования�
�
�
 








